响应文件格式（根据公告要求提供）

响

应

文

件

供应商：

年     月     日

响应文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 报价表 |  |
| 二 | 供应商情况综合简介 |  |
| 三 | 法定代表人身份证明书 |  |
| 四 | 投标授权书 |  |
| 五 | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函 |  |
| 六 | 服务方案及服务承诺 |  |
| 七 | 本地化服务情况一览表 |  |
| 八 | 其他文件 |  |

附件一

报价表格式

1报价表

项目名称：

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 评标范围 | 全部 |
| 报价 （详见备注说明） | 金额 元 |
| 备注说明 | 备注：①报价为含税金额，须提供增值税普通全额发票；②费用包括但不限于本项目维保所需消耗品、易损件、配件、备用机使用、人员工资、保险、管理费、车辆保险、保养、折旧、油费等。 |

供应商公章：

年     月     日

注：

1、本表内容包括了货物、服务及其配套的设计、采购、运输、保险、仓储、税费以及现场落地、安装及安装耗损、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）质保期内的售后服务保障等所有费用。

2、特殊事项在备注中注明。

二、

供应商综合情况简介

(供应商可自行制作格式)

## 三、

法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

成立时间：        年     月    日

经营期限：

姓    名：               性别：

年    龄：                    职务：

系     （供应商单位名称）       的法定代表人。

特此证明。

供应商：            （盖公章）

日  期：年月日

## 四、

投标授权书

本授权书声明：公司授权本公司（供应商授权代表姓名）代表本公司（工厂）参加采购人    项目名称       采购活动（项目编号： ），全权代表本公司处理评标过程的一切事宜，包括但不限于：评标、签约等。供应商授权代表在评标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明扫描件或影印件：

授权代表身份证复印件

授权代表联系方式：          （请填写手机号码）

特此声明。

供应商签章：

日 期： 年  月   日

注：

1、本项目只允许有唯一的供应商授权代表，提供身份证明扫描件或影印件；

2、法定代表人参加评标的无需此件，提供身份证明复印件即可。

五、

无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函

1、本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、本公司郑重声明，我公司无以下不良信用记录情形：

（1）公司被人民法院列入失信被执行人；

（2）公司、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；

（3）公司被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

（4）公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

（4）公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司已就上述不良信用行为按照评标文件中供应商须知前附表规定进行了查询。我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商公章：

日期：

## 六

## 服务方案及服务承诺

## （供应商可自行制作格式）

## 七、

本地化服务情况一览表

（如评标文件未作本地化服务要求，不需此件）

| 供应商全称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本地化服务形式 | □ 在本地具有固定的办公场所及人员 □ 在本地注册成立 □ 承诺成交即设立本地化服务机构 |  |  |  |
| 以下本地注册的公司无需填写 |  |  |  |  |
| 本地化服务地点及联系方式 |  |  | 负责人及联系方式（附身份证号码） |  |
| 服务人员名单及联系方式（附身份证号码） |  |  |  |  |
| 其他有关证明文件说明（如营业执照等，如有）： |  |  |  |  |
| 备注：具有合作伙伴的应填写合作伙伴的相关资料。 |  |  |  |  |

供应商公章：

八、

其他资料

根据项目情况提供如下文件：

1、法人代表或代理人（授权委托书）。

2、供应商单位营业执照、资质证书、企业法人代码证书、税务登记证等有关资料复印件及上述综合评分资料、人员配备、服务方案、报价资料等，打印盖章装订成册。

3、评标文件要求及供应商认为需要提供的资料。

4、供应商在规定时间密封送达。

采购项目需求表

| 项目名称 | 合经区高刘污水处理厂进出口在线监测系统维保服务 |
| --- | --- |
| 项目预算 | 105000元 |
| 项目概况 | 高刘污水处理厂项目位于合肥经开北区高刘街道，根据2021年6月21日安徽省生态厅、安徽省市场监督管理下发《安徽省污染源自动监控设施运行管理办法要求》，污水处理厂进出口在线检测设备需要进行第三方托管服务。高刘污水处理厂项目位于合肥经开北区高刘街道，现对此项目进出口在线监测维保服务，进行招标采购。 |
| 项目是否分包 分包预算 | 不分包 |
|  | 否 |
| 投标人 资格要求 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.本项目不接受（接受）联合体投标； 3.投标人具有中国环境服务认证证书三级以上证书（包含三级），其中服务项目为水污染源在线监测系统运营服务，且服务项目至少同时包含化学需氧量、氨氮、总磷、总氮。 |
| 付款方式及税率 | 系统设备托管服务：每半年完成现场服务后，按照合同条款规定予以支付运营费用，共支付2次，每次付款50%。税率：开具税务部门认可的、合法有效的技术服务发票。 |
| 服务地点 | 合肥市经开北区高刘污水处理厂 |
| 服务期限、工期 | 暂定1年，合同到期后，双方无异议，延续签订，最多续签两次。 |
| 拟采用的评标办法 | 有效最低价 |

二、项目概况

合肥市高刘污水处理厂进出口在线监测系统，现面向社会邀请污染源在线监测系统第三方托管服务单位，欢迎满足资格条件的潜在报价人积极报价。

一、现场踏勘

现场踏勘需携带企业介绍信；凡开标前未提出疑问或未参加踏勘的，均视为已全面了解现场所有情况，中标后，投标人不得以“现场条件与招标文件描述不符”“未勘查到隐蔽设施”“实际水质水量超出预期”等任何理由，提出增加合同价款、延长服务期限或免除运维不达标责任的诉求。

二、服务要求

1、服务方须配备专业技术人员、专用车辆及齐全的专业工具，具有完全符合开展本项目要求的运营服务工作能力和技能知识。

2、专业技术人员持证上岗，定岗定人，人员备查，非特殊原因不得随意更换服务本厂的服务人员。

3、在线设备出现故障，必须在1小时内到达现场进行维修，如不属于零部件损坏，要在4小时内无偿排除故障；如属于零部件和主板机等大件损坏，要在12小时内修复并确保正常运行，大件损坏需维修更换应及时上报环保主管部门，提出合理解决方案和预算，必要时提供备用机，且无偿使用。

4、在线设备每周至少校零、校标1次；在线监测采样频次情况，根据项目环境主管部门确定同意的频次为准，每周对现场组织巡查巡检，记录和上报存在问题。（有巡查巡检维护单，上报问题应以公司函的形式。不包含应急巡检。）

5、无条件响应采购方指派和环保主管单位安排的技术培训、数据填报、台账编写、相关环保检查迎检、污水站自查巡查整改等实际行政工作。

6、无条件落实排污许可证、皖企通等平台管理要求，完成运维单位所需完成的所有工作；无条件响应配合采购方对各监管平台的管理。

7、严格按照各级政府主管部门要求，以及相关行业规范，落实在线监测系统维护工作。

8、积极主动与厂区第三方检测单位沟通，配合做好在线设备月度比对工作。

三、项目清单

表1：

| 进水口在线监测系统维保项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 现有在线设备名称、型号以及其他服务内容 | 生产单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | BS-2008型COD在线监测设备 | 安徽碧水 | 1台/年 |  |
| 2 | BS-NH3-N型氨氮在线监测设备 | 安徽碧水 | 1台/年 |  |
| 3 | WHJJ无线环境数据采集记录传输仪 | 安徽碧水 | 1台/年 |  |
| 4 | 进口取水样管线 | ----- | 1套/年 |  |
| 5 | COD在线监测设备使用试剂及标液 | ----- | 1套/1年 | 1小时测量一次，运行消耗整套试剂(预18-20套) |
| 6 | 氨氮在线监测设备使用试剂及标液 | ----- | 1套/1年 | 1小时测量一次，运行消耗整套试剂(预18-20套) |
| 7 | 运营服务人工、车辆、保险、技术培训费用 | ----- | 2套/1年 |  |
| 8 | 进口在线房管理 | ----- | 1间/年 | 保持房间干净、整齐，负责上墙制度换新、更新。 |
| 9 | 在线废液 | ----- | 全年 | 负责将产生的危废，安全转移至危废间，并记录。负责提供各消耗品，如废液瓶等。 |
| 10 | 无条件响应招标人指派和环保主管单位安排的技术培训、数据填报、台账编写、相关环保检查迎检、污水站自查整改等实际行政工作。 | ----- | ----- | 严格按照各级政府主管部门要求，以及相关行业规范，落实在线监测系统维护工作。 |

表2：

| 排水口在线监测系统维保项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 现有在线设备名称、型号以及其他服务内容 | 生产单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | BS-2008型COD在线监测设备 | 安徽碧水 | 1台/年 |  |
| 2 | BS-NH3-N型氨氮在线监测设备 | 安徽碧水 | 1台/年 |  |
| 3 | BS-TP型在线监测设备 | 安徽碧水 | 1台/年 |  |
| 4 | WHJJ无线环境数据采集记录传输仪 | 安徽碧水 | 1台/年 |  |
| 5 | BS2000A自动取样器 | 安徽碧水 | 1台/年 |  |
| 6 | COD在线监测设备使用试剂及标液 | ----- | 1套/1年 | 1小时测量一次，运行消耗整套试剂(预18-20套) |
| 7 | 氨氮在线监测设备使用试剂及标液 | ----- | 1套/1年 | 1小时测量一次，运行消耗整套试剂(预18-20套) |
| 8 | TP在线监测设备使用试剂及标液 | ----- | 1套/1年 | 1小时测量一次，运行消耗整套试剂(预18-20套) |
| 9 | 运营服务人工、车辆、保险、技术培训费用 | ----- | 2套/1年 | 每周一次、不含应急处理 |
| 10 | 进口在线房管理 | ----- | 1间/年 | 保持房间干净、整齐，负责上墙制度换新、更新。 |
| 11 | 在线废液 | ----- | 全年 | 负责将产生的危废，安全转移至危废间，并记录。负责提高各消耗品，如废液瓶等。 |
| 12 | 无条件响应污水厂和环保主管单位安排的技术培训、数据填报、台账编写、相关环保检查迎检、污水站自查整改等实际行政工作。 | ----- | ----- | 严格按照各级政府主管部门要求，以及相关行业规范，落实在线监测系统维护工作。 |

四、报价要求

| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 含税控制单价（元） | 合计（元） | 运维期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进口在线监测维保 | 1 | 处 | 41500 | 41500 | 1年 |
| 2 | 排口在线监测维保 | 1 | 处 | 63500 | 63500 | 1年 |
| 控制总价（元） |  |  |  |  | 105000 |  |
| 备注：①报价为含税金额，须提供增值税普通全额发票；②费用包括但不限于本项目维保所需消耗品、易损件、配件、备用机使用、人员工资、保险、管理费、车辆保险、保养、折旧、油费等。 |  |  |  |  |  |  |